UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DISCIPLINA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1 - OBJETIVOS DA DISCIPLINA

GERAL

A disciplina tem como objetivo levar ao aluno conhecimentos gerais e específicos sobre instalações prediais hidro-sanitárias, pluviais, gás e combate ao incêndio.

# ESPECÍFICOS

A disciplina, especificamente, procura capacitar o aluno a conceber, dimensionar e especificar instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate ao incêndio, bem como noções sobre instalação de gás.

Concentrando-se no enfoque predial, busca-se levar ao aluno a capacidade de desenvolver e implantar projetos relativos aos tópicos anteriormente referidos.

2 -0 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

01. Revisão de Tópicos de Hidráulica.

02. Instalações prediais de água fria:

2.1 Terminologia, especificação e sistemas.

2.2 Concepção e dimensionamento dos dispositivos, equipamentos e tubulações.

03. Instalações prediais de água quente:

3.1 Sistemas, materiais e aquecedores

3.2 Aquecimento solar.

04. Instalações prediais de esgoto sanitário:

4.1 Terminologia , constituição e dimensionamento.

4.2 Disposição de esgoto.

05. Instalações prediais de esgoto pluvial:

5.1 Partes constituintes e dimensionamento.

06. Instalações prediais de combate ao incêndio:

6.1 Classes e agentes extintores.

6.2 Sistemas sob comando e automáticos.

07. Instalações prediais de gás:

7.1. Aspectos gerais: Normas, características do gás, recipientes, pressões.

7.2. Exemplos de utilização do GLP

3 - DETALHAMENTO SOBRE OS TEMAS DO 1º E 2º GRAUS

1º Grau:

Prova teórica individual abrangendo os itens 1 ,2, e 3;

Trabalho prático  sobre Instalação Predial de Água Fria, desenvolvido fora da aula;

2º Grau:

Prova teórica, individual, abrangendo os itens 4, 5 ,6 e 7

Trabalho prático sobre Instalação Predial de Água Quente Esgoto Sanitário e Pluvial, desenvolvido fora da aula;

Relatório de Visita a obra

4 - METODOLOGIA

Aulas expositivas verbalizadas, utilizando-se:

Quadro;

Retroprojetor;

Catálogos

Aulas em laboratório, contactando;

Equipamentos;

Materiais;

Instalações

Visitação a empreendimentos, para:

Conhecer a prática;

Visualizar uma instalação;

Apresentar relatório.

Desenvolver trabalho de projeto de uma instalação:

Prática de projeto com assessoramento;

5 - MATERIAL DIDÁTICO / FORMA DE APRESENTAÇÃO

Apostilas;

Régua, lápis, borracha, caderno;

Calculadora, PC;

Trabalho Nº 1: Projeto hidráulico

Para o projeto esquemático em anexo, desenvolver PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, apresentando:

a) Desenhos (escala 1:50 )

Plantas Baixas (térreo, tipo, cobertura )

Esquema vertical

Estereogramas

Detalhes (reservatórios)

Enfocando a entrada d’água, reservatórios, recalque, traçado das tubulações de distribuição , pontos de consumo, simbologia, e etc.

b) Relatório

Identificação da obra;

Concepção do projeto;

Especificação dos materiais;

Cálculos hidráulicos.

Trabalho Nº 2: Projeto Hidro-sanitário

(Continuação do trabalho Nº1)

- Reapresentação do Trabalho nº1, corrigido;

- Desenvolvimento  de Projeto de Instalação de Esgotos Sanitário e Pluvial

Desenhos (escala 1:50)

Plantas Baixas (térreo, tipo, cobertura)

Esquema vertical

Detalhes

Trabalho Nº 3: Visita Técnica

Visitar uma grande edificação, residencial ou comercial, onde as instalações hidráulicas estejam ainda a vista.

a) Dotada de:

Instalação hidráulica completa;

Instalação de recalque;

Combate ao incêndio, através de hidrantes ou sprinkler.

b) Apresentar:

Fotos ou desenhos da instalação hidráulica;

Fotos ou desenhos do reservatório e suas tubulações;

Fotos ou desenhos dos equipamentos hidráulicos de combate ao incêndio;

Especificações dos materiais em utilização na instalação (texto sucinto)’;

Comprovação da visita.

6 - BIBLIOGRAFIA

6.1 - Aquisição (básica para a disciplina)

Apostilas

6.2 - Para leitura complementar (ampliar conhecimentos)

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 1996. 739p.

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 1990. 324p

CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1991. 465p.

BOTELHO, H.C.B.,RIBEIRO JR, G.A. Instalações Hidráulicas Prediais Feitas Para Durar. São Paulo: Pro Editores, 1998. 238p.

AZEVEDO NETO, J. M.; ALVAREZ, Guilherme Costa. Manual de Hidráulica.

Normas Brasileiras :

NBR-5626: Instalação predial de água fria

NBR-7198: Projeto e execução de instalações prediais de água quente

NBR-8160: Instalação predial de esgoto sanitário

NBR-7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

NBR-13969: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, Construção e Operação.

NBR-10844: Instalações prediais de águas pluviais

NBR-10897: Proteção contra incêndio por chuveiro automático

NBR-13714: Instalações contra incêndio, sob comando, por hidrantes e mangotinhos

NBR-13523: Central predial de gás GLP

NBR-13932: Instalações internas de GLP-Projeto e execução

NBR-14024: Centrais prediais e industriais de GLP – Sistema de abastecimento a granel

6.3 - Para pesquisa complementar (ampliar conhecimentos)

BORGES, R.S., BORGES, W.L. Manual de Instalações Prediais Hidráulic-Sanitárias e de Gás. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1992. 546p.

TANAKA, T. Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1986. 208p.

BACELLAR, R.H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Domiciliares e Industriais. São Paulo: MCgraw-Hill do Brasil, 1977. 258p.

GARCES, L.N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária.

7 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

As  avaliações dos conhecimentos adquiridos serão efetuadas através de duas verificações e dois trabalhos práticos.

1 - Verificação de conhecimentos (VC): em número de duas, de caráter teórico-prático, individual, com consulta, nas datas previstas no cronograma.

2 - Trabalhos práticos (TP)- pesquisa em bibliografia, especializada, fornecedores de materiais e equipamentos, fornecedores de materiais e equipamentos e visita em obras em andamento.

Serão entregues nas datas previstas no cronograma. (TP1 e TP2)

Sistema de Aprovação

a-( 3VC15 + 2TP15) = G1			-( 3VC25 + 2TP25) = G2

b- (G1+G2)  2  8.0 e freqüência  75 Aprovado

c- (G1+G2)  2  8.0 e freqüência  75 RG1 ou RG2

d- (G1 ou RG1+G2 ou RG2 )  2 = MP  8.0 e freqüência  75 Aprovado

MP  8.0 e freqüência  75 Exame

e- (MP + Exame )  2 =  GF  6,0  Aprovado

GF  6,0  Reprovado

8 -CRONOGRAMA DA DISCIPLIN

| CRONOGRAMA | CONTEÚDO DA DISCIPLINA | PROCEDIMENTO E RECURSOS |
| --- | --- | --- |
| 1 aula 06/08 | Apresentação do Plano de Ensino, Introdução à disciplina, Revisão de Tópicos de Hidráulica | 1-2-3 |
| 2º aula 13/08 | Unidade 1 - Inst. Prediais de Água Fria: -Introdução, terminologia, -Sistemas de distribuição | 1-2-3 |
| 3º aula 20/08 | -Especificações s/ tubos e conexões -consumo - aplicações. -Sistema de reservação, alimentador predial, aplicações. | 1-2-3 |
| 4º aula 27/08 | -Instalações de recalque, Ex. | 1-2-3 |
| 5º aula 03/09 | -Distribuição: Sub-ramais e ramais | 1-2-3 |
| 6º aula 10/09 | -Coluna, barrilete, aplicações. | 1-2-3 |
| 7º aula 17/09 | Unidade 2: - Inst. Predial de Água Quente: - Generalidades,tipos. -Sistema Privado, coletivo, dimensionamento. | 1-2-3 |
| 8º aula 24/09 | 1ª VERIFIÇÃO E ENTREGA DE TRABALHO | 1-2-3 |
| 9º aula 01/10 | -Isolamento, materiais, Ex: -Energia Solar |  |
| 10º aula 08/10 | Unidade 3 - Inst. Predial de Esgoto Sanitário: - Introdução, terminologia. Partes constituintes. traçado ,Aplicação, Dimensionamento | 1-2-3-4 |
| 11º aula 22/10 | - Disposição de esgoto. - Aplicações | 1-2-3 |
| 12º aula 29/10 | Unidade 4 - Inst. Predial de Esgotos Pluviais: - introdução, Partes Constituintes. | 1-2-3 |
| 13º aula 05/11 | ## - Dimensionamento Aplicação prática | 1-2-3 |
| 14º aula 12/11 | ## Unidade 5 -Inst. Predial de Combate ao Incêndio: classe, agente, Ex., Uso de Extintores, Aplicação- Sistema sob comando ,automático | 1-2-3 |
| 15º aula 19/11 | Unidade 6 -Inst. Predial de Gás: aspectos gerais, exemplos de utilização ### Apresentação dos trabalhos | 1-2-3 |
| 16º aula 26/11 | 2ª Verificação | Descritiva |
| 17º aula 03/12 | Recuperação de Grau | Descritiva |
| 10/12 | Exame Final. | Descritiva |

Procedimentos e Recursos: Aula expositiva verbalizada - 1; Quadro Negro – 2; Retroprojetor - 3; Laboratório -  4

9 -DICAS IMPORTANTES:Revisar os exercícios dados em aula;Começar os trabalhos logo após a 2ª aula.