INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DE HIDRÁULICA

Para o projeto, conforme CARACTERÍSTICAS A BAIXO, desenvolver PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, apresentando:

Água fria (1ª ENTREGA)

Água quente

Esgoto sanitário

Esgoto pluvial

a) Desenhos ( escala 1:50 )

Planta Baixa ( térreo, Tipo e superior )

Esquema vertical da água fria;

Estereogramas da água fria e quente (1:20)

Detalhes ( reservatório )

b) Relatório

Identificação da obra;

Memorial do projeto;

Especificação dos materiais;

Cálculos hidráulicos.

Enfocando a entrada d’água, reservatório, traçado das tubulações de distribuição , pontos de consumo, simbologia, e etc.

Água quente, a partir de aquecedor instantâneo;

# Esgoto sanitário, incluindo tanque séptico;

Esgoto pluvial do pátio

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – CURSO DE ARQUITETURA

TRABALHO: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

## CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Deverá atender as seguintes exigências:

Edifício Residencial

Nº de pavimentos: 5 (térreo +4 tipo)

Térreo: 	Zeladoria  (WC 4, coz/ser3)

sanitário WC5, Hall, Equipamentos condomínio, pátio, jardim;

Tipo: 		3 apartamentos por pavimento;

2 apartamentos com 2 dorm (WC 3, Coz/ser2)

1  apartamento 3 dormitórios (WC 1, WC 2, Coz/serv1)

| EQUIP SANIT.. | COMPARTIMENTO |
| --- | --- |
|  | WC1 | WC2 WC3 | WC4 | WC5 | Coz/ser1,2 | Coz/serv3 | PATIO/JARD |
| lavatório/tor | x | x | x | x |  |  | x |
| vaso com válvula | x | x |  |  |  |  |  |
| vaso c/caixa descarga |  |  | x | x |  |  |  |
| ducha higiênica | x | x |  |  |  |  |  |
| chuveiro | x | x | x |  |  |  |  |
| banheira | x |  |  |  |  |  |  |
| pia coz |  |  |  |  | x | x |  |
| maq. lav roupas |  |  |  |  | x | x |  |
| maq. lav pratos |  |  |  |  | x | x |  |
| tanque |  |  |  |  | x | x |  |