|  | 1. Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24112 | 1.1 Instalações provisórias do barracão | M2 | 7,26 | 198,33 | 125,71 | 72,62 | 1.439,87 |
| 23101 | 1.2 Tapume simples compensado 2,20m e=12mm | M | 15,00 | 61,72 | 38,15 | 23,57 | 925,80 |
| 25201 | 1.3 Instalações Provisórias Energia Elétrica | PT | 1,00 | 323,52 | 242,90 | 80,62 | 323,52 |
| 25101 | 1.4 Instalação Provisória Água / Entrada | PT | 1,00 | 270,24 | 182,07 | 88,17 | 270,24 |
| 25301 | 1.5 Instalação Provisória Unidade Sanitária | PT | 1,00 | 300,73 | 190,94 | 109,79 | 300,73 |
| 21011 | 1.6 Limpeza do Terreno | M2 | 412,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 453,20 |
| 26101 | 1.7 Locação da Obra | M2 | 200,70 | 1,30 | 0,40 | 0,91 | 260,91 |
|  |  | Sub total | 3.974,27 |
|  | 2. INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 31121 | 2.1 Escavação do solo | M3 | 37,50 | 14,29 | 0,00 | 14,29 | 535,87 |
| 31325 | 2.2 Reaterro manual de valas c/ compactação | M3 | 12,50 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 91,62 |
| 44115 | 2.3 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada | M | 375,00 | 5,64 | 3,59 | 2,04 | 2.152,50 |
| 44201 | 2.4 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa – 20x35 | M3 | 8,75 | 530,67 | 310,72 | 219,95 | 4.643,36 |
| 81305 | 2.5 Impermeabilização c/manta asfáltica e=4mm | M2 | 43,75 | 25,38 | 19,57 | 5,81 | 1.110,37 |
| 31322 | 2.6 Reaterro valas com areia compactada mecanicamente | M3 | 47,50 | 28,23 | 24,20 | 4,03 | 1.340,92 |
| 91023 | 2.7 Contrapiso concreto impermeável 10cm 350Kg/m3 | M2 | 181,31 | 23,35 | 16,45 | 6,90 | 4.233,58 |
| 81101 | 2.8 Pintura base betuminosa | M2 | 181,31 | 8,28 | 4,62 | 3,66 | 1.501,24 |
|  |  | Sub total | 15.609,46 |
|  | 3. ALVENARIA E SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 51733 | 3.1 Pilar Concreto armado escor, forma, arm, lanc, cura, desf | M3 | 2,60 | 1.011,67 | 592,90 | 418,76 | 2.630,34 |
| 62260 | 3.2 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 | 111,32 | 23,28 | 11,68 | 11,59 | 2.591,52 |
|  | 3.3 Alvenaria tijolo 6 furos 20cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 | 56,62 | 26,48 | 13,98 | 12,50 | 1.499,29 |
| 62261 | 3.4 Alvenaria tijolo 6 furos 25cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 | 164,60 | 29,69 | 16,28 | 13,41 | 4.886,97 |
| 62710 | 3.5 Alvenaria tijolo refratário 15cm | M2 | 3,50 | 61,37 | 50,86 | 10,51 | 214,79 |
| 62951 | 3.6 Verga 11x3cm vão até 1,2m c/desf. ci-ar 1:4 - Taipa | M | 35,00 | 7,79 | 4,52 | 3,26 | 272,65 |
|  | 3.7 Cintas de respaldo | M3 | 5,00 | 822,17 | 488,54 | 333,63 | 4.110,85 |
| 51732 | 3.8 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,dês – referente respaldo | M3 | 2,10 | 822,17 | 488,54 | 333,63 | 1.726,55 |
| 51392 | 3.9 Laje pré-fabricada entrepiso 12cm tavela cerâmica | M2 | 215,00 | 29,30 | 24,12 | 5,18 | 6.299,50 |
|  |  | Sub total | 24.232,46 |
|  | 4. COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 71102 | 4.1 Estrutura madeira-telha ceram 2 águas-vão 8m 33% | M2 | 232,62 | 47,93 | 34,32 | 13,62 | 11.149,47 |
| 72210 | 4.2 Cobertura com telha romana | M2 | 259,84 | 10,99 | 6,08 | 4,91 | 2.855,64 |
| 72215 | 4.3 Cumeeira para telha romana | M | 36,00 | 6,05 | 2,59 | 3,46 | 217,80 |
| 165130 | 4.4 Algeroz chapa galvanizada corte 80 fixo alvenaria | M | 46,60 | 26,25 | 24,44 | 1,82 | 1.223,25 |
|  |  | Sub total | 15.446,16 |
|  | 5. REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 101003 | 5.1 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação | M2 | 1.194,13 | 2,96 | 0,96 | 2,00 | 3.534,62 |
| 101013 | 5.2 Emboço ci-ca-ar 1:2:8 – 15mm com betoneira | M2 | 801,31 | 8,68 | 1,42 | 7,26 | 6.955,37 |
| 101020 | 5.3 Reboco arg fina ca-af 1:3+10%ci – 5mm - interno | M2 | 692,10 | 4,81 | 0,45 | 4,36 | 3.329,00 |
| 101033 | 5.4 Emboço ci-ar 1:3 - externo | M2 | 392,82 | 9,86 | 2,60 | 7,26 | 3.873,20 |
| 101040 | 5.5 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo | M2 | 392,82 | 4,83 | 0,47 | 4,36 | 1.897,32 |
| 101516 | 5.6 Azulejo cor a prumo c/ argamassa colante sem emb | M2 | 43,80 | 19,05 | 15,79 | 3,26 | 834,39 |
| 101518 | 5.7 Azulejo branco a prumo c/ arg. Colante sem emb | M2 | 70,87 | 16,85 | 13,59 | 3,26 | 1.194,15 |
|  |  | Sub total | 21.618,05 |
|  | 6. PISOS |  |  |  |  |  |  |
| 91023 | 6.1 Piso cerâmico 30x30 arg ca-ar (1:5) 10%ci – 3cm | M2 | 199,44 | 25,57 | 15,60 | 9,97 | 5.099,68 |
|  |  | Sub total | 5.099,68 |
|  | 7. ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 111111 | 7.1 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,70x2,10 | CJ | 4,00 | 193,86 | 152,13 | 41,72 | 775,44 |
| 111112 | 7.2 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,80x2,10 | CJ | 4,00 | 197,31 | 155,58 | 41,72 | 789,24 |
| 111113 | 7.3 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,90x2,10 | CJ | 1,00 | 202,76 | 161,03 | 41,72 | 202,76 |
| 111141 | 7.4 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,90x2,10 | CJ | 1,00 | 353,10 | 311,38 | 41,72 | 353,10 |
|  | 7.5 Porta Janela EXT de correr 2,00x2,10 | UN | 1,00 | 1.245,00 | 1.102,07 | 142,93 | 1.245,00 |
|  | 7.6 Porta EXT para geragem com contrapeso 5,00x2,10 | UN | 1,00 | 3.113,44 | 2.756,00 | 357,42 | 3.113,44 |
| 111140 | 7.7 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,80x2,10 | CJ | 2,00 | 239,04 | 197,31 | 41,72 | 478,08 |
| 111151 | 7.8 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,60 | CJ | 4,00 | 337,21 | 273,87 | 63,34 | 1.348,84 |
| 111154 | 7.9 Janela de correr c/veneziana-cedro c/ferragem 1,40x1,20 | CJ | 2,00 | 510,75 | 442,87 | 67,88 | 1.021,50 |
| 111156 | 7.10 Janela de correr c/veneziana-cedro c/ferragem 1,80x1,20 | CJ | 2,00 | 640,48 | 566,98 | 73,50 | 1.280,96 |
| 111165 | 7.11 Janela Maxim-ar cedro | M2 | 1,92 | 202,95 | 164,84 | 38,11 | 389,66 |
| 121004 | 7.12 Ferragem completa para porta de sanitário | CJ | 3,00 | 73,01 | 32,16 | 40,85 | 219,03 |
| 121002 | 7.13 Ferragem completa para porta externa | CJ | 3,00 | 112,52 | 76,21 | 36,31 | 337,56 |
| 121001 | 7.14 Feragem completa para porta interna | CJ | 6,00 | 68,47 | 32,16 | 36,31 | 410,82 |
|  |  | Sub total | 11.965,43 |
|  | 8. SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |
| 95320 | 8.1 Soleira granito cinza 15cm arg ci-ar 1:4 – 3cm | M | 16,40 | 38,63 | 31,46 | 7,17 | 633,53 |
| 102315 | 8.2 Peitoril de granito cinza 15cm arg ci-ar 1:5 – 3cm | M | 15,20 | 37,12 | 29,95 | 7,17 | 564,22 |
|  |  | Sub total | 1.197,75 |
|  | 9. VIDROS |  |  |  |  |  |  |
| 131100 | 91 Vidro transp 3mm colocado com massa | M2 | 12,80 | 36,75 | 32,00 | 4,75 | 470,40 |
| 131410 | 9.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa | M2 | 2,00 | 28,66 | 21,00 | 7,66 | 57,32 |
|  |  | Sub total | 527,72 |
|  | 10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 161051 | 10.1.1 Ponto hidráulico chuveiro com tubo galvanizado | PT | 3,00 | 225,12 | 181,03 | 44,08 | 675,36 |
| 161050 | 10.1.2 Ponto hidráulico torneira de pia com tubo galvanizado | PT | 2,00 | 46,71 | 35,69 | 11,02 | 93,42 |
| 161053 | 10.1.3 Ponto hidráulico bacia sanitária com tubo cromado | PT | 3,00 | 131,93 | 87,85 | 44,08 | 395,79 |
| 161052 | 10.1.4 Ponto hidráulico lavatório com coluna | PT | 3,00 | 340,31 | 307,24 | 33,06 | 1.020,93 |
| 153021 | 10.1.5 Registro pressão canopla cromada 20 mm (3/4”) | UN | 6,00 | 78,60 | 70,89 | 7,71 | 471,60 |
| 153041 | 10.1.6 Registro gaveta canopla cromada 20 mm (3/4”) | UN | 12,00 | 30,47 | 22,76 | 7,71 | 365,64 |
| 153002 | 10.1.7 Válvula registro integrado 38 mm ( 1 ½)a Descarga | UN | 3,00 | 120,34 | 92,79 | 27,55 | 361,02 |
| 161200 | 10.1.8 Tubo pvc rígido soldável 20 mm | M | 10,00 | 2,91 | 1,26 | 1,65 | 29,10 |
| 161205 | 10.1.9 Tubo pvc rígido soldável 25 mm | M | 95,16 | 3,29 | 1,64 | 1,65 | 313,07 |
| 161210 | 10.1.10 Tubo pvc rígido soldável 32 mm | M | 8,30 | 5,80 | 3,60 | 2,20 | 48,14 |
| 161215 | 10.1.11 Tubo pvc rígido soldável 40 mm | M | 28,80 | 7,25 | 5,05 | 2,20 | 208,80 |
| 161220 | 10.1.12 Tubo pvc rígido soldável 50 mm | M | 1,50 | 8,60 | 5,85 | 2,76 | 12,90 |
| 164200 | 10.1.13 Tubo pvc rígido soldável 40 mm esgoto primário | M | 12,00 | 5,81 | 1,96 | 3,86 | 69,72 |
| 164205 | 10.1.14 Tubo pvc rígido 50 mm esgoto primário | M | 2,00 | 7,84 | 4,53 | 3,31 | 15,68 |
| 164210 | 10.1.15 Tubo pvc rígido 75 mm esgoto primário | M | 12,00 | 10,33 | 5,92 | 4,41 | 123,96 |
| 164215 | 10.1.16 Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário | M | 32,00 | 13,01 | 7,50 | 5,51 | 416,32 |
| 164030 | 10.1.17 Caixa gordura com tampa de alumínio 250x172x50 | UN | 1,00 | 34,36 | 29,95 | 4,41 | 34,36 |
| 164025 | 10.1.18 Caixa sifonada c/ grelha Q 150x185x75 saída 75 mm | UN | 1,00 | 15,21 | 10,80 | 4,41 | 15,21 |
| 164020 | 10.1.19 Caixa sifonada c/ grelha Q 150x150x50 saída 50 mm | UN | 3,00 | 15,39 | 9,88 | 5,51 | 46,17 |
| 164042 | 10.1.20 Caixa inspeção 60x60x60 cm Alv. 15 c/ tampa concreto | UN | 2,00 | 110,62 | 38,00 | 72,62 | 221,24 |
| 164310 | 10.1.21 Sumidouro tij./crivo ( 4,00x1,10x1,10) tampa conc. arm. | UN | 2,00 | 628,49 | 311,64 | 316,84 | 1.256,98 |
| 164300 | 10.1.22 Fossa séptica cilíndrica capacidade 8 pessoas | UN | 1,00 | 429,08 | 381,29 | 47,79 | 429,08 |
| 151001 | 10.1.23 Bacia sanitaria sifonada de louça com tampa | UN | 3,00 | 132,11 | 88,03 | 44,08 | 396,33 |
| 151031 | 10.1.24 Lavatório de louça com coluna | UN | 3,00 | 340,31 | 307,24 | 33,06 | 1.020,93 |
| 152031 | 10.1.25 Papeleira metálica | UN | 3,00 | 16,78 | 15,31 | 1,47 | 50,34 |
| 152021 | 10.1.26 Saboneteira de louça 15x15 cm com alça | UN | 3,00 | 15,11 | 7,85 | 7,26 | 45,33 |
| 152026 | 10.1.27 Porta toalha metálico com bastão | UN | 3,00 | 20,87 | 18,68 | 2,20 | 62,61 |
| 152037 | 10.1.28 Argola metálica para toalha | UN | 3,00 | 19,56 | 18,09 | 1,47 | 58,68 |
| 161021 | 10.1.29 Caixa d”agua fibrocimento 1000 L | UN | 1,00 | 207,92 | 163,84 | 44,08 | 207,92 |
|  |  | Sub total | 8.466,63 |
|  | 10.2 ELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |
| 179001 | 10.2.1 Poste concreto 6 x 4 ½”instalado – para ramal de entrada | UN | 1,00 | 237,64 | 157,02 | 80,62 | 237,64 |
| 174001 | 10.2.2 Caixa entrada medição 10 kw - instalada | UN | 1,00 | 152,58 | 106,94 | 45,64 | 152,58 |
| 172022 | 10.2.3 Caixa para disjuntores – chapa 18 ate 20 disjuntores | UN | 1,00 | 122,31 | 20,15 | 102,16 | 122,16 |
| 174310 | 10.2.4 Disjuntor monopolar 15 A | UN | 7,00 | 7,22 | 4,20 | 3,02 | 50,54 |
| 174011 | 10.2.5 Disjuntor monopolar 20 A | UN | 3,00 | 7,22 | 4,20 | 3,02 | 21,66 |
| 174012 | 10.2.6 Disjuntor monopolar 30 A | UN | 3,00 | 7,22 | 4,20 | 3,02 | 21,66 |
| 174393 | 10.2.7 Disjuntor tripolar 70 A – tipo EHD | UN | 1,00 | 186,60 | 178,54 | 8,06 | 186,60 |
| 171055 | 10.2.8 Eletroduto PVC rígido roscável ¾ ( 19 mm ) | M | 250,00 | 3,66 | 0,64 | 3,02 | 915,00 |
| 171060 | 10.2.9 Eletroduto PVC rígido roscável 1” ( 25 mm ) | M | 8,00 | 4,72 | 1,19 | 3,53 | 37,76 |
| 173001 | 10.2.10 Fio isolado 1,5mm2 | M | 475,00 | 3,19 | 1,68 | 1,51 | 1.515,25 |
| 173002 | 10.2.11 Fio isolado 2,5mm2 | M | 28,00 | 0,84 | 0,34 | 0,50 | 23,52 |
| 173003 | 10.2.12 Fio isolado 4,0mm2 | M | 41,00 | 1,27 | 0,51 | 0,76 | 52,07 |
| 173004 | 10.2.13 Fio isolado 6,0mm2 | M | 60,00 | 1,77 | 0,77 | 1,01 | 106,20 |
| 173005 | 10.2.14 Fio isolado 10mm2 | M | 105,00 | 2,51 | 1,00 | 1,51 | 263,55 |
| 174510 | 10.2.15 Ponto elétrico de luz incandescente – exclusive lâmpada | PT | 22,00 | 30,24 | 10,09 | 20,15 | 665,28 |
| 174080 | 10.2.16 Arandela para parede com lampada incandescente 60W | UN | 9,00 | 15,34 | 10,30 | 5,04 | 138,06 |
| 174500 | 10.2.17 Ponto elétrico tomada baixa inclusive cx 2x4” e baixada | PT | 41,00 | 51,08 | 10,78 | 40,31 | 2.094,28 |
| 174200 | 10.2.18 Chuveiro Elétrico cromado | UN | 3,00 | 39,08 | 29,00 | 10,08 | 117,24 |
|  |  | Sub total | 6.721,05 |
|  | 11 PINTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  |  |
| 141210 | 11.1.1 Preparação de paredes int/ext 1 demão | M2 | 671,34 | 4,21 | 1,85 | 2,36 | 2.826,34 |
| 141212 | 11.1.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos | M2 | 671,34 | 7,53 | 2,99 | 4,54 | 5.055,19 |
| 141216 | 11.1.3 Pintura latex PVA sobre massa corrida 2 demãos | M2 | 671,34 | 4,78 | 1,52 | 3,26 | 3.209,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.090,53 |
|  | 11.2 PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
| 141210 | 11.2.1 Preparação de paredes int/ext 1 demão | M2 | 381,04 | 4,21 | 1,85 | 2,36 | 1.604,17 |
| 141256 | 11.2.2 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos | M2 | 381,04 | 6,43 | 2,25 | 4,17 | 2.450,08 |
|  |  | Sub total | 4.054,25 |
|  | 12 PAVIMENTAÇÃO E MUROS |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 92340 | 12.1.1 Piso basalto irregular 3cm arg ci-ar 1:4 – 3cm | M2 | 84,52 | 24,67 | 12,87 | 11,80 | 2.085,10 |
|  |  | Sub total | 2.085,10 |
|  | 12.2 MUROS |  |  |  |  |  |  |
| 44115 | 12.2.1 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada | M | 46,67 | 5,64 | 3,59 | 2,04 | 263,21 |
| 44201 | 12.2.2 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa – 20x35 | M3 | 1,75 | 530,67 | 310,72 | 219,95 | 928,67 |
| 51733 | 12.2.3 Pilar Concreto armado escor, forma, arm, lanc, cura, desf | M3 | 0,732 | 1.011,67 | 592,90 | 418,76 | 740,54 |
| 62260 | 12.2.4 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 | 77,78 | 23,28 | 11,68 | 11,59 | 1.810,71 |
| 51732 | 12.2.5 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,dês – referente respaldo | M3 | 0,70 | 822,17 | 488,54 | 333,63 | 575,51 |
| 141210 | 12.2.6 Preparação de paredes int/ext 1 demão | M2 | 172,91 | 4,21 | 1,85 | 2,36 | 727,95 |
| 141256 | 12.2.7 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos | M2 | 172,91 | 6,43 | 2,25 | 4,17 | 1.111,81 |
| 101003 | 12.2.8 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação | M2 | 172,91 | 2,96 | 0,96 | 2,00 | 511,81 |
| 101033 | 12.2.9 Emboço ci-ar 1:3 - externo | M2 | 172,91 | 9,86 | 2,60 | 7,26 | 1.704,89 |
| 101040 | 12.2.10 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo | M2 | 172,91 | 4,83 | 0,47 | 4,36 | 835,15 |
|  |  | Sub total | 9.210,25 |
|  | 13 AJARDINAMENTO / LIMPEZA OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 AJARDINAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 212200 | 13.1.1 Leiva em placa colocada | M2 | 126,78 | 10,46 | 5,70 | 4,76 | 1.326,11 |
|  |  | Sub total | 1.326,11 |
|  | 13.2 LIMPEZA OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 231115 | 13.2.1 Limpeza de piso cerâmico | M2 | 168,94 | 1,99 | 0,52 | 1,47 | 336,19 |
| 231190 | 13.2.2 Limpeza de aparelhos sanitários | UN | 11,00 | 2,19 | 0,36 | 1,83 | 24,09 |
| 231300 | 13.2.3 Teste de funcionamento de aparelhos sanitários | UN | 11,00 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 42,46 |
| 231600 | 13.2.4 Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra | M3 | 10,00 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | 146,60 |
| 231605 | 13.2.5 Desmontagem de galpões provisórios | M2 | 7,26 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 59,53 |
|  |  | Sub total | 608,87 |
| TOTAL GERAL 143.233,77 |