|  | 1. Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24112 | 1.1 Instalações provisórias do barracão | M2 |  | 198,33 | 125,71 | 72,62 |  |
| 23101 | 1.2 Tapume simples compensado 2,20m e=12mm | M |  | 61,72 | 38,15 | 23,57 |  |
| 25201 | 1.3 Instalações Provisórias Energia Elétrica | PT |  | 323,52 | 242,90 | 80,62 |  |
| 25101 | 1.4 Instalação Provisória Água / Entrada | PT |  | 270,24 | 182,07 | 88,17 |  |
| 25301 | 1.5 Instalação Provisória Unidade Sanitária | PT |  | 300,73 | 190,94 | 109,79 |  |
| 21011 | 1.6 Limpeza do Terreno | M2 |  | 1,10 | 0,00 | 1,10 |  |
| 26101 | 1.7 Locação da Obra | M2 |  | 1,30 | 0,40 | 0,91 |  |
|  | 2. INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 31121 | 2.1 Escavação do solo | M3 |  | 14,29 | 0,00 | 14,29 |  |
| 31325 | 2.2 Reaterro manual de valas c/ compactação | M3 |  | 7,33 | 0,00 | 7,33 |  |
| 44115 | 2.3 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada | M |  | 5,64 | 3,59 | 2,04 |  |
| 44201 | 2.4 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa | M3 |  | 530,67 | 310,72 | 219,95 |  |
| 81305 | 2.5 Impermeabilização c/manta asfáltica e=4mm | M2 |  | 25,38 | 19,57 | 5,81 |  |
| 51301 | 2.6 Contrapiso 10Mpa /preparo/lançamento/cura | M3 |  | 181,68 | 116,05 | 65,63 |  |
| 81101 | 2.7 Pintura base betuminosa | M2 |  | 8,28 | 4,62 | 3,66 |  |
|  | 3. SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 62210 | 3.1 Alvenaria tijolo maciço 10cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 |  | 15,09 | 8,38 | 6,70 |  |
| 62211 | 3.2 Alvenaria tijolo maciço 15cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 |  | 26,78 | 16,27 | 10,51 |  |
| 62260 | 3.3 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 |  | 23,28 | 11,68 | 11,59 |  |
| 62261 | 3.4 Alvenaria tijolo 6 furos 25cm ci-ca-ar 1:2:8 | M2 |  | 29,69 | 16,28 | 13,41 |  |
| 62710 | 3.5 Alvenaria tijolo refratário 15cm | M2 |  | 61,37 | 50,86 | 10,51 |  |
| 62951 | 3.6 Verga 11x3cm vão até 1,2m c/desf. ci-ar 1:4 - Taipa | M |  | 7,79 | 4,52 | 3,26 |  |
| 51732 | 3.7 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des | M3 |  | 822,17 | 488,54 | 333,63 |  |
| 51392 | 3.8 Laje pré-fabricada entrepiso 12cm tavela cerâmica | M2 |  | 29,30 | 24,12 | 5,18 |  |
|  | 4. COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 71102 | 4.1 Estrutura madeira-telha ceram 2 águas-vão 8m 33% | M2 |  | 47,93 | 34,32 | 13,62 |  |
| 72210 | 4.2 Cobertura com telha romana | M2 |  | 10,99 | 6,08 | 4,91 |  |
| 72215 | 4.3 Cumeeira para telha romana | M |  | 6,05 | 2,59 | 3,46 |  |
| 165130 | 4.4 Algeroz chapa galvanizada corte 80 fixo alvenaria | M |  | 26,25 | 24,44 | 1,82 |  |
|  | 5. REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 101003 | 5.1 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação | M2 |  | 2,96 | 0,96 | 2,00 |  |
| 101013 | 5.2 Emboço ci-ca-ar 1:2:8 – 15mm com betoneira | M2 |  | 8,68 | 1,42 | 7,26 |  |
| 101020 | 5.3 Reboco arg fina ca-af 1:3+10%ci – 5mm - interno | M2 |  | 4,81 | 0,45 | 4,36 |  |
| 101033 | 5.4 Emboço ci-ar 1:3 - externo | M2 |  | 9,86 | 2,60 | 7,26 |  |
| 101040 | 5.5 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo | M2 |  | 4,83 | 0,47 | 4,36 |  |
| 101516 | 5.6 Azulejo cor a prumo c/ argamassa colante sem emb | M2 |  | 19,05 | 15,79 | 3,26 |  |
| 101518 | 5.7 Azulejo branco a prumo c/ arg. Colante sem emb | M2 |  | 16,85 | 13,59 | 3,26 |  |
|  | 6. PISOS |  |  |  |  |  |  |
| 92508 | 6.1 Contrapiso concreto impermeável 10cm 350Kg/m3 | M2 |  | 23,35 | 16,45 | 6,90 |  |
| 91023 | 6.2 Piso cerâmico 30x30 arg ca-ar (1:5) 10%ci – 3cm | M2 |  | 25,57 | 15,60 | 9,97 |  |
|  | 7. ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 111110 | 7.1 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,60x2,10 | CJ |  | 180,41 | 138,68 | 41,72 |  |
| 111111 | 7.2 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,70x2,10 | CJ |  | 193,86 | 152,13 | 41,72 |  |
| 111112 | 7.3 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,80x2,10 | CJ |  | 197,31 | 155,58 | 41,72 |  |
| 111141 | 7.4 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,90x2,10 | CJ |  | 353,10 | 311,38 | 41,72 |  |
| 111140 | 7.5 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,80x2,10 | CJ |  | 239,04 | 197,31 | 41,72 |  |
| 111151 | 7.6 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,60 | CJ |  | 337,21 | 273,87 | 63,34 |  |
| 111150 | 7.7 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,40 | CJ |  | 304,21 | 240,87 | 63,34 |  |
| 111165 | 7.8 Janela Maxim-ar cedro | M2 |  | 202,95 | 164,84 | 38,11 |  |
|  | 8. VIDROS |  |  |  |  |  |  |
| 131100 | 8.1 Vidro transp 3mm colocado com massa | M2 |  | 36,75 | 32,00 | 4,75 |  |
| 131410 | 8.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa | M2 |  | 28,66 | 21,00 | 7,66 |  |
|  | 9. INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  |  |  |  |  |